УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров

Республики Беларусь

.    .       №

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к общежитиям и иным местам проживания, учреждениям социального обслуживания

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями установлены требования к размещению, устройству, содержанию многоквартирных жилых домов, общежитий, гостиниц, мотелей, хостелов, кемпингов, караванинга, учреждений социального обслуживания, иных мест проживания (далее – места проживания), и прилегающей к ним территории, а также условиям труда работающих в местах проживания.

2. Деятельность по предоставлению услуг местами проживания входит в перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, и подлежит обязательной государственной санитарно-гигиенической экспертизе в установленном законодательством порядке.

3. За нарушение требований настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ

4. Размещение, устройство, содержание мест проживания, прилегающей к ним территории, а также объектов общественного питания в местах проживания, должно осуществляться в соответствии с Общими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».

5. Места размещения караванинга и кемпинга должны быть обеспечены возможностью подключения стоянок к электросети, обеспечивая искусственным освещением, местом заправки питьевой водой, местами для общих санитарных узлов (туалет, душ), местом слива биотуалетов, отработанной воды, контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов.

6. Во вновь строящихся и реконструируемых учреждениях социального обслуживания для проживающих с тяжелыми нарушениями умственной деятельности, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (в том числе передвигающихся на креслах-колясках) должно предусматриваться следующее:

лифты с кабиной, рассчитанной на инвалида-колясочника, и (или) грузовой лифт для зданий в два и более этажа;

пандусы и поручни;

доступность помещений и отдельных их зон, соответствие габаритов проходов, коридоров, лифтов, пандусов эргономическим характеристикам кресел-колясок, с помощью которых передвигаются проживающие;

возможность двустороннего движения проживающих, передвигающихся на креслах-колясках, в коридорах.

7. Площадь жилого помещения в учреждениях социального обслуживания принимается из расчета не менее 6 кв.м этого жилого помещения на одного проживающего.

8. Площадь жилого помещения в общежитиях должна быть не менее 6 кв.м на одного человека.

9. Системы отопления и вентиляции в жилых помещениях мест проживания должны обеспечивать в течение всего отопительного периода следующие допустимые параметры микроклимата

температура воздуха – +18 - +24 °C;

относительная влажность – не более 60%;

скорость движения воздуха – не более 0,3 м/сек.

Допустимые параметры микроклимата в отопительный период не распространяются на места проживания, оборудованные автономной системой отопления.

10. В помещениях общего пользования мест проживания, в том числе в подвальных, цокольных, технических этажах и подпольях, должна быть организована защита от насекомых и грызунов, в том числе путем проведения специализированными организациями дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

При обнаружении насекомых и (или) грызунов (следов пребывания грызунов) обслуживающей организацией должно быть организовано проведение дезинсекционных и (или) дератизационных мероприятий.

Наличие домашних и (или) бродячих животных, насекомых, грызунов и их останков в подвальных, цокольных, технических этажах и подпольях не допускается

11. При наличии в местах проживания мусоропровода ствол мусоропровода и его элементы, помещение мусороприемной камеры должны содержаться в чистоте.

12. При выведении из эксплуатации мусоропроводов контейнер для сбора твердых коммунальных отходов должен быть размещен в мусороприемной камере с обеспечением к нему доступа проживающих либо на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях.

Твердые коммунальные отходы должны вывозиться с периодичностью, исключающей переполнение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

13. При ликвидации последствий аварий на канализационных, водопроводных сетях и сетях отопления вода и нечистоты из подвальных, цокольных, технических этажей и подполья мест проживания должны быть удалены в течение одних суток, данные помещения должны быть очищены, продезинфицированы и проветрены

ГЛАВА 3

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЛЬЕВОМУ РЕЖИМУ В МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ

14. Жилые помещения общежитий, гостиниц, мотелей, хостелов, учреждений социального обслуживания должны быть обеспечены чистым бельем.

По согласованию с администрацией общежитий и учреждений социального обслуживания в жилых помещениях могут использоваться личные матрацы, наматрацники, подушки, одеяла, белье проживающих.

15. Чистое и грязное белье должно храниться в раздельных помещениях (местах).

16. Помещения (места) для хранения чистого белья оборудуются:

полками или стеллажами либо шкафами с покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции.

17. Стены и пол помещений (мест) для хранения белья, а также стирки и сушки белья должны быть выполнены из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции.

18. Тара для транспортировки белья должна быть выполнена из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции, не должна иметь дефектов, должна быть раздельной для чистого и грязного белья с соответствующей маркировкой.

Транспортировка грязного и чистого белья в одной и той же таре не допускается.

19. Стирка белья и специальной одежды работающих должна производиться в прачечных (мини-прачечных), в том числе оборудованных в местах проживания.

Совместная стирка белья и специальной одежды работающих не допускается.

При наличии в местах проживания помещений для стирки белья должны быть предусмотрены устройства для сушки и глажения белья.

Помещения для стирки и сушки белья оборудуются приточно-вытяжной механической вентиляцией.

20. Дезинфекционная обработка матрацев, наматрацников, подушек, одеял должна проводиться не реже одного раза в год и по эпидемическим показаниям.

21. Смена белья в общежитиях и учреждениях социального обслуживания должна производиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в 7 дней.

Смена наматрацников в учреждениях социального обслуживания должна проводиться по мере их загрязнения, но не реже одного раза в месяц.

22. Выдача чистого белья должна осуществляться в специальной одежде.

Прием грязного белья должен производиться в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты рук, лица, головы.

Специальная одежда для работы с чистым и грязным бельем должны быть раздельной.

## ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ

23. В местах проживания, за исключением многоквартирных жилых домов, должно быть предусмотрено помещение (место) для отдыха работающих, оборудованное шкафчиками для личной и специальной одежды, обуви.

Хранение личной и специальной одежды, обуви работающих должно быть раздельное.

24. Работающие в местах проживания должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Работающие, не прошедшие своевременно медицинские осмотры, гигиеническое обучение к работе не допускаются.

25. Работающие должны своевременно обеспечиваться специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

## ГЛАВА 5

## ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

26. Устройство и содержание помещений медицинского назначения в учреждениях социального обслуживания должно проводиться с соблюдением требований специфических санитарно-эпидемиологических требований к устройству, оборудованию и содержанию организаций здравоохранения и к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний.

27. При вселении граждан в учреждения социального обслуживания медицинскими работниками проводится их осмотр на наличие педикулеза и чесотки, санитарная обработка.

При выявлении педикулеза проводятся противопедикулезные мероприятия.

28. При вселении в учреждения социального обслуживания граждане должны иметь:

медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением врачей-специалистов о возможности пребывания в учреждении социального обслуживания и указанием отсутствия контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня;

данные о флюорографическом обследовании, бактериологическом обследовании на группу возбудителей кишечных инфекций, возбудителей брюшного тифа и паратифов;

сведения о профилактических прививках.

При отсутствии сведений о профилактических прививках граждане вакцинируются в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям.

29. При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в учреждениях социального обслуживания медицинские работники проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии со специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.